Frequenzzähler
Inhalt
Zählen von Ereignissen / Frequenzen
Erste Lösungsvorschläge
Begriffe
Möglicher Aufbau eines analogen Frequenzzählers
Aufbau eines digitalen Frequenzzählers
Fehlerquellen
Quellen für das Referat & der ganze Rest

---
Zählen von Ereig-nissen / Frequenzen
Messen von Radioaktivität wie im Anfängerpraktikum
Verkehrszählung
Motordrehzahlen
Kleinteile, die in eine verpackung sollen
Zeitmessung

---
Lösung:
Oma / Kleinen Bruder oder Schwester / Depp vom Dienst
Nachteile:
Es können nur kleine frequenzen gemessen werden (max. 1 hz)
Es kann nicht über einen längeren Zeitraum gemessen werden
Man muss erst mal jemanden finden

---
Besser:
max. 42 V
Elektronische Lösung

---
Begriffe
Wir definieren die Begriffe Impulszähler / Frequenzzähler:
Ein Impulszähler zählt lediglich die Anzahl der Imulse.
Ein Frequenzzähler misst die Frequenz (Impulse / Zeit), manchmal taucht auch der Begriff Universalzähler auf, da man einen Frequenzzähler auch als Impulszähler verwenden kann und umgekehrt.
Das gängiste Verfahren zur Frequenzmessung ist, man misst eine bestimmte Zeit die Anzahl der einkommenden Impulse und rechnet danach die Frequenz aus.
Der Zeitraum, in dem die Imulse gemessen werden nennt man Torzeit.

---
Analoger Frequenzzähler
Ein analoger Frequenzzähler könnte folgenden Aufbau haben:
Nachteile:
Es kannen nur ein sehr kleiner frequenzausschnitt gemessen werden
Sehr ungenau
In der Praxis gibt es kaum noch analoge Frequenzmesser. Daher beschäftigen wir uns jetzt mit der digitalen Variante.
Amperemeter
Induktions-
spule
S
N

---
Aufbau
Wie kann man einen digitalen Frequenzzähler aufbauen?
Eingangssignal
Kapazität
Trigger
Ver-stärker
Monoflop
Torschal-tung

---
Aufbau
Steuer-elektronik
Signal
Frequenz-teiler
Zähler
Ausgabe

---
Fehlerquellen
Es gibt 4 Hauptfehlerquellen:
Zeitfehler
Da keine Uhr 100% genau ist, schwankt die Torzeit ein wenig.
Kleiner Fehler ca. 10-6.
Lässt sich durch Synchronisation mit z.B. externen Atomuhren minimieren.
Quantisierungsfehler
Die Zählung selbst ist nur auf ±1 genau. (Wir können keine halben Perioden messen.
Fehler ist 1 / Sqrt(n), n ist die Anzahl der Zählereignisse.
Sinkt mit Größe der Messung

---
Fehlerquellen
Torfehler
Während sich das Tor öffnet oder schließt, ist es Zufall, ob Impulse noch mitgenommen	werden oder nicht.
Kohärenz
Es werden immer dann die Messwerte abgegriffen, wenn ein Impuls kommt.
Abhilfe kann man schaffen, in dem man die Torzeit zufällig variiert.
Signal
Tor

---
Quellen
Informationsquellen:
http://www.technik3000.de/frequenzzaehler.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzz%C3%A4hler
http://de.wikipedia.org/wiki/Trigger_%28Elektronik%29
http://www.emg.ing.tu-bs.de/pdf/MEL/MEL13_Zeitmessung.pdf
Elektronik-Praktikum - Anleitung Digitalteil
Bildquellen:
Ausschließlich Eigenproduktion

---
Download
Das Referat könnt ihr auf meiner Homepage
www.dsemmler.de
herunterladen.
Und:
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!